«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «ДЖКХ»

______________Н.В.Жирнов

«_____»_____________2010г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ относящихся к текущему ремонту жилых домов, имеющих полное

благоустройство (централизованное и газифицированное отопление, централизованное и газифицированное ГВС, холодное водоснабжение и централизованную канализацию)

- Фундаменты

  - заделка и расшивка трещин фундаментов

  - устройство и ремонт вентиляционных продухов

  - смена или ремонт отмостки

- Стены и фасады

- заделка трещин, расшивка швов

- герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и

трещин на поверхности блоков и панелей

- ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных  плиток, отдельных кирпичей восстановление лепных деталей.

- утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки

- Крыши и водосточные системы

- все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая  все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.

- частичная замена водосточных труб

- ремонт и частичная замена участков кровель выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей

- замена участков парапетных решеток пожарных лестниц, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления

- восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов

- ремонт слуховых окон и выходов на крыши.

- Оконные и дверные заполнения

- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений

- установка доводчиков, пружин и пр.

- замена оконных и дверных блоков

5.  Лестницы, балконы, крыльца (зонты, козырьки) над входами в подъезды,

подвалы, над балконами верхних этажей

- заделка выбоин, трещин, ступеней лестниц и площадок

- частичная замена и укрепление металлических перил

- восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды и над балконами верхних этажей

- устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений над входами в подвал

- Полы

- замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома

- Внутренняя отделка

- восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами, облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками.

- все виды малярных и стекольных работ по вспомогательных помещениях;

- косметический ремонт подъездов

- Центральное отопление

- смена отдельных участков трубопроводов (до 30м.) секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры

- установка  (при необходимости) воздушных кранов

- утепление труб, приборов, расширительных баков

- восстановление разрушенной тепловой изоляции

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

- уплотнение соединений утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов до 30м фасонных частей, сифонов, трапов, ревизии, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов

- смена отдельных водоразборных кранов, запорной арматуры, моек, раковин

- утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке

- промывка или прочистка теплообменников (бойлеров) ГВС

- Электроснабжение и электротехнические устройства

- замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир)

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки мест общего пользования)

- замена светильников

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов

- замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий

11.   Специальные общедомовые технические устройства (при наличии)

- узлы учета  потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения

- системы диспетчеризации контроля  и автоматизированного управления инженерным оборудованием (при наличии)

12.    Внешнее благоустройство

- ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, отмосток по периметру здания

- замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных  и хозяйственных площадок для контейнеров

Главный инженер ОАО «ДЖКХ:                                       М.В.Щеников