| УТВЕРЖДАЮ: Главный врач МУЗ ДЦРБ _______________ / В. П. Карбаинов 24 июля 2010г. м.п. |  |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального  контракта на  выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения  МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

- Муниципальный заказчик:

- МУЗ Даниловская центральная районная больница

- (Ярославская обл.,  г.Данилов, ул.Карла Маркса, д.64)

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

- Основные термины и определения

- Раздел  1: Общие положения

- Раздел  2: Информационная карта аукциона

- Раздел  3: Техническая часть документации об аукционе

Раздел 4: Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа

- Проект муниципального контракта

# Основные термины и определения

# Размещение заказа для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях заключения с ними контракта на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд администрации Даниловского муниципального района.

Муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказчиком, в целях обеспечения муниципальных нужд.

Официальный сайт администрации ДМР в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов:  (danilov@adm.yar.ru).

Официальное печатное издание – Даниловская общественно-политическая газета «Северянка»

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – утвержденная муниципальным заказчиком документация, содержащая правила, этапы и процедуры проведения аукциона, требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Единая комиссия по размещению муниципального заказа администрации Даниловского муниципального района  (далее комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Администрацией Даниловского муниципального района  в целях определения победителей конкурсов, аукционов, котировок, а также признания аукционов несостоявшимися.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник аукциона – участник размещения заказа, подавший своевременно заявку на участие в открытом аукционе, соответствующий требованиям статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заявка которого соответствует всем требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе – документальное подтверждение Участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной в извещении о проведении аукциона и  документацией об аукционе.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, оформленный и созданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об электронно-цифровой подписи» от 10 января 2002 года №1-ФЗ.

- Раздел  1

- 1. Обязанность участника изучить документацию об аукционе

1.1. Предоставление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.

- 2. Источник финансирования и порядок оплаты

2.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

2.2. Порядок оплаты определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

- 3. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа

3.1. В настоящем аукционе может принять участие  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона, и установленным в Информационной карте аукциона;

2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещении заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

3.3. Заказчик вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Требования, предусмотренные пунктом 3.3. Раздела 1 настоящей документации об аукционе, указываются в Информационной карте аукциона.

- 4. Привлечение субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) к исполнению муниципального контракта

4.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона в объеме, предусмотренном в Информационной карте аукциона.

- 5. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

5.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям) инвалидов, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказа указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

- 6. Затраты на участие в аукционе

6.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

- 7. Разъяснение положений документации об аукционе

7.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее – запрос).

7.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок, установленного документацией об аукционе.

Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

7.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте  администрации ДМР:  (danilov@adm.yar.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

- 8. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе

8.1. Заказчик вправе принять решение о  внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

8.2. Изменения направляются Уполномоченным органом заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8.3. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе.

Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе размещенными и опубликованными надлежащим образом.

9. Отказ от проведения аукциона

9.1. Заказчик, Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок.

9.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте  администрации ДМР:  (danilov@adm.yar.ru)  Уполномоченным органом  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе  от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки.

9.4. В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет соответствующего участника.

10. Язык заявки

10.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, за исключением специальных терминов.

11. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

11.1. Описание поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг производится в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе по форме, приведенной в Разделе 4.

11.2. В случае проведения аукциона по двум и более лотам каждый участник размещения заказа может подать либо одну заявку на участие в аукционе с указанием сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг по каждому лоту отдельно либо несколько заявок по числу лотов, указанных в документации об аукционе, с указанием сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг по каждому отдельному лоту.

При этом участник вправе подать только одни сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг на лот.

11.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе (сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе (сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг) такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

11.4.  В случае указания в документации об аукционе на товарные знаки, которые сопровождаются словами «или эквивалент», в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в заявках  участников размещения заказа на участие в аукционе не допускается использование слов «или эквивалент».

12. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе

12.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна содержать:

- заполненный бланк заявления на участие в аукционе по установленной форме  (Приложение  № 1);

- анкету участника размещения заказа (сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 2);

- предложение по исполнению контракта (сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг)  (Приложение № 3). При размещении заказов на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе. Если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (Приложение № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 438), индивидуальных предпринимателей (Приложение № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.10.2003 № 630) или нотариально заверенную копию такой выписки с учетом государственной регистрации последних изменений в учредительные документы; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее шести месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении  или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

- копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- копии свидетельства о допуске к работам, указанным в предмете контракта и находящихся в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном саморегулируемой организацией;

- документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- в случаях, предусмотренных пунктом 21 Информационной карты аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

12.2. Во избежание получения недостоверной и несвоевременной информации об участнике размещения заказа от уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение комиссии об отклонении участника размещения заказа к участию в аукционе, рекомендуем участникам размещения заказа самостоятельно представить справки из соответствующих органов:

- документ о наличии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб (из Федеральной налоговой службы РФ, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика);

- справку о размере балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа за последний завершенный отчетный период);

- справку об отсутствии или размере имущества, находящегося под арестом, наложенным по решению суда, если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник размещения заказа);

- справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника размещения заказа - юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства  (из Арбитражного суда субъекта Российской Федерации);

- справку о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе (из Службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участник размещения заказа).

13. Сведения о валюте цены контракта и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

13.1. Все расчеты и денежные показатели в документации по настоящему аукциону должны быть выражены в российских рублях.

При расчетах по муниципальному контракту, заключенному в иностранной валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на дату осуществления платежей по муниципальному контракту.

14. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

14.1. Начальная (максимальная) цена (цена лота) контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

14.2. Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указан в Информационной карте аукциона.

15. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе

15.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в указанный в извещении о проведении открытого аукциона срок. При этом на титульном листе заявки указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, время и дата окончания подачи заявок.

15.2. Все листы заявки  на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие  в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать  опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Участник  размещения заказа вправе  приложить к заявке на участие в аукционе электронную версию такой заявки.

15.3. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе не допускается.

15.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением обеспечения заявки на участие в аукционе в порядке и случаях, предусмотренных документацией об аукционе.

16. Срок и место подачи заявок на участие в аукционе

16.1. Прием заявок на участие в аукционе заканчивается непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

16.2. Заявка на участие в аукционе может быть отправлена по почте или доставлена курьером. При этом не допускается изменение заявки на участие в аукционе.

16.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Каждая заявка на участие в аукционе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

16.5. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

17. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, наименование организации, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время  проведения аукциона.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

17.3. Отзыв является действительным, если он получен до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Регистрация уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

18. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

18.1. Если в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

18.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копией такого поручения.

18.3. Соответствующее платежное поручение или копия такого поручения должны быть поданы участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

18.4. В случае отсутствия в составе заявки на участие указанного выше платежного поручения или копии такого поручения участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе.

18.5. Уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- отказ от проведения открытого аукциона (часть 4 статьи 33 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ – далее Закона);

- отзыв участником размещения заказа своей заявки до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (часть 10 статьи 35 Закона);

- заключен государственный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 35 Закона);

- получение заявок после окончания приёма заявок на участие в аукционе (часть 9 статьи 35 Закона);

- принято решение об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе (часть 4 статьи 36 Закона);

- на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, аукцион признан несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона (часть 5 статьи 36 Закона);

- заключен государственный контракт с участником размещения заказа, в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником аукциона (часть 6 статьи 36 Закона);

- участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (часть 11 статьи 37 Закона);

- заключен государственный контракт с победителем аукциона или с участником размещения заказа, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (часть 5 статьи 38).

18.6. Уполномоченный орган не возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника размещения заказа, подавшего единственную заявку, от заключения государственного контракта (часть 12 статьи 35 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником аукциона, от заключения государственного контракта (часть 6 статьи 36 Закона);

- уклонение победителя аукциона или участника размещения заказа, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного контракта (часть 2 статьи 38).

19. Рассмотрение  заявок на участие в аукционе

19.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и требованиям, установленным в соответствии со статьёй 11 Закона.

19.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе указывается в Информационной карте аукциона, но не может составляет более десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. При этом оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. В день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте администрации ДМР danilov@adm.yar.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, выдаются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях сразу после заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок  на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

19.5. В случае, если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

19.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

При этом если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

При этом муниципальный  контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

20. Порядок проведения аукциона

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

20.2. Аукцион проводится Уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

20.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на "шаг аукциона".

20.4. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, указанной в пункте 27.2 Информационной карты аукциона, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном в п. 19.7 данного подраздела документации об аукционе.

20.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

20.6. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

20.7. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных пунктом 27.1 Информационной карты аукциона, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящего пункта далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 19.5 данного подраздела документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 19.5 данного подраздела документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

20.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев:

- В случае если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт.

- В случае проведения аукциона в соответствии с пунктами 27.1 и 27.2 Информационной карты аукциона победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в пункте 27.2 Информационной карты аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в п. 27.2 Информационной карты аукциона, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

20.9. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке ведет аудиозапись и протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, о начальной (максимальной)  цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При размещении заказов на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, в протокол аукциона также вносятся сведения о цене государственного контракта, которая рассчитывается путём  снижения предложенной участником аукциона цены на 15 процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта.*

20.10. Протокол подписывается, всеми присутствующими членами аукционной комиссии. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается в уполномоченном органе. Второй экземпляр протокола в день подписания передается уполномоченным органом заказчику, который в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона (в случае размещения заказа на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, цены, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта), в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.*

20.11. Протокол аукциона размещается Уполномоченным органом на официальном сайте администрации ДМР danilov@adm.yar.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании газета «Северянка» в течение пяти рабочих ней после дня подписания указанного протокола.

20.12. Любой Участник размещения заказа после размещения протокола аукциона вправе направить уполномоченному органу в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязаны представить такому Участнику размещения заказа соответствующие разъяснения.

В случае, если Информационной картой аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому Участнику аукциона в течение пяти дней со дня подписания государственного контракта с победителем аукциона или с таким Участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

20.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении  аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

20.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в Информационной карте аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный Участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому Участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким Участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения Участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

20.15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, аудиозапись аукциона хранится уполномоченным органом не менее чем три года.

21. Заключение муниципального контракта

21.1. Заказчик заключает муниципальный  контракт с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона (в случае размещения заказа на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта),  либо в случае заключения государственного контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.*

21.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены  контракта, предложенной победителем аукциона (в случае размещения заказа на поставки товаров, указанных в п. 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, цены, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта) в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.*

21.3. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

21.4. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

21.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

21.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

21.7. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в Информационной карте аукциона предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

21.8. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

22. Обеспечение исполнения муниципального контракта

22.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

22.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта  определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

22.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение и Информационной картой аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, протокол открытого аукциона  как основание заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг по соответствующему  контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) победителем аукциона обязательств по муниципальному контракту, обеспеченных безотзывной банковской гарантией, Заказчик вправе предъявить  требование об уплате денежной суммы к гаранту в течение срока действия безотзывной банковской гарантии.   Денежные средства, поступившие от гаранта, подлежат зачислению в бюджет Даниловского муниципального района.

22.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя).

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) победителем аукциона обязательств по муниципальному контракту, в обеспечение которых заключен договор страхования, Заказчик вправе предъявить к страховщику требование о возмещении убытков в пределах страховой суммы. Страхование должно обеспечивать возмещение причиненных Заказчику убытков в полном объеме. Денежные средства, поступившие от страховщика, подлежат зачислению в бюджет Даниловского муниципального района.

22.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

При выборе в качестве способа обеспечения исполнения Контракта договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящим абзацем.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 7.1 и 8 пункта 1.8.1 раздела 1.8 главы 1 настоящей документации и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

22.6. При выборе в качестве способа обеспечения исполнения Контракта залога денежных средств предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка об оплате (оригинал квитанции в случае наличной формы оплаты; оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк – Клиент»), подтверждающего факт перечисления денежных средств на расчетный счет, который указывает Заказчик по требованию победителя аукциона, в сумме обеспечения исполнения контракта, которая указана в Информационной карте.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) победителем аукциона обязательств, обеспеченных залогом денежных средств, денежные средства, переданные в залог победителем аукциона, зачисляются в бюджет Даниловского муниципального района и возврату победителем аукциона не подлежат.

В случае надлежащего исполнения победителем аукциона обязательств по контракту денежные средства, внесенные в залог, возвращаются Заказчиком победителю аукциона в порядке, установленном в Информационной карте.

22.7. При выборе способа обеспечения исполнения Контракта в форме вклада (депозита) предоставляется договор банковского вклада в пользу третьего лица (Заказчика). Победитель аукциона вправе предоставить Заказчику нотариально заверенную копию указанного договора. Сумма вклада должна соответствовать сумме обеспечения исполнения контракта, установленной в Информационной карте.

Срок действия договора банковского вклада (депозита) должен быть установлен в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте.

В целях обеспечения исполнения муниципального контракта договор банковского вклада (депозита) должен быть заключен на условии о приобретении Заказчиком права вкладчика с момента заключения вносителем вклада договора банковского вклада с банком или иной кредитной организацией.

22.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

22.9.  Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

23. Обязанность заказчика отказаться от заключения муниципального контракта

23.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Правовое регулирование

24.1 Взаимоотношения участников размещения заказа, комиссии, заказчика, Уполномоченного органа, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации и  Ярославской области.

* При размещении заказов на поставки товаров для государственных нужд путем проведения аукциона преференции товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не предоставляются в случаях, если:

а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.12.2008 № 427;

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд», государственный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным вышеназванным законом, размещает заказ у единственного поставщика.

При этом страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены, или подвергнуты достаточной переработке, в соответствии со  ст. 30 Таможенного кодекса Российской Федерации.

- РАЗДЕЛ 2

Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела 1 «Общие положения». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 «Общие положения» и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты аукциона.

| № п/п | Наименование пункта | Пояснения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение здравоохранения «Даниловская центральная районная больница» Юридический и почтовый адрес: 152070, Ярославская обл., г.Данилов, ул.Карла Маркса, д.64, .Номер контактного телефона: (48538) 5-07-88 Ответственное лицо: Муравьев Александр Владимирович |  |
| 2 | Наименование Уполномоченного органа, контактная информация | Администрация Даниловского муниципального района в лице управления экономики, адрес: 152070, г. Данилов, пл.Соборная, д.14-а контактное лицо: Сидорова Юлия Юрьевна, Покровский Александр Николаевич телефон: 5-22-45 адрес электронной почты: danekon@adm.yar.ru |  |
| 3 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлечена |  |
| 4 | Вид и предмет аукциона (лота) | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: Г.Данилов, ул.Карла Маркса, д.64 (общестроительные работы, внутренний водопровод и канализация, отопление, вентиляция, электрические сети, наружные сети канализации, тепловые сети, охранно- пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) |  |
| 5 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | срок выполнения работ: начало – с момента заключения Контракта, 90 календарных дней, подключение объекта к тепловым, водопроводным и канализационным сетям – к началу отопительного сезона. |  |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта | 12 310 086,36 руб . (Двенадцать миллионов триста десять тысяч восемьдесят шесть рублей 36 коп.) |  |
| 7 | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | Шаг аукциона – 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта - 615 504 ,32 руб. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта шаг аукциона снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены |  |
| 8 | Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена, заявляемая Победителем аукциона и Участником, сделавшим предпоследнее предложение, должна быть фиксированной и оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту. Цена контракта определяется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  |
| 9 | Источник финансирования заказа | Средства бюджета Даниловского муниципального района |  |
| 10 | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | В соответствии с частями 2, 2.1 статьи 11 Закона и пунктом 3 Раздела 1 документации об аукционе - отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |
|  | Сведения о наличии у заказчика (застройщика) разрешения на строительство объекта капитального строительства | номер разрешения на строительство: №RU76505101-045 от 23.07.2010 выдано отделом градостроительства и архитектуры администрации Даниловского поселения Данилов |  |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | - Безналичный расчет по актам выполненных работ после поступления средств на счета заказчика, муниципальным контрактом аванс не предусмотрен. - Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками – российский рубль - Работы выполняются из материалов Подрядчика, их поставка осуществляется за счет Подрядчика. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов предоставляются Заказчику. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. - Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться по усмотрению Заказчика в случае поступления денежных средств из муниципального бюджета на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов, сроки оплаты работ 2010 – 2011 годы. |  |
| 12 | Краткая характеристика и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказания услуг | - Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: - Работы должны выполняться производиться в соответствии с требованиями действующих нормативов ГОСТ, СНИП, ВСН - Детальный перечень работ, объемов в соответствии с «Ведомостью объемов работ» (приложение № 1 к технической части документации об аукционе). - Требования к безопасности работ Работы, указанные в предмете контракта и являющиеся предметом контракта, находятся в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Работы, указанные в предмете контракта и являющиеся предметом контракта выполняются при наличии свидетельства о допуске к таким работам, выданном саморегулируемой организацией. Требования к документам, подтверждающим право выполнения работ, указанных в предмете контракта и техническом задании в связи с тем, что, - Подрядчикам может выступать организация, имеющая свидетельство саморегулируемой организации, на соответствующие виды работ, указанные перечне работ в техническом задании к аукционной документации. В случае отсутствия в свидетельстве о допуске к работам, выданном саморегулируемой организацией, исчерпывающего перечня работ, являющихся предметом контракта, подтвердить документально в свидетельстве наличия пункта «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» согласно п.33 приказа Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624. «Об утверждении перечня работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |  |
| 13 | Преференции учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Преимущества не предоставляются. |  |
| 14 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 15 | Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | Гарантийный срок на работы, которые выполняются по контракту , устанавливается на 2 (два) года с момента приемки выполненных работ. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине подрядчика, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет, в сроки, определенные совместно с Заказчиком и представителем Заказчика, ответственного за технадзор. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик. |  |
| 16 | Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 16.08.2010 г. до 14.00 ч. (8.00-12.00, 13.00-17.00 по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) |  |
|  | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | 152070, г. Данилов, пл. Соборная, д. 14-а, кабинет № 17 |  |
| 17 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | г.Данилов пл.Соборная, д.14-а, 16 августа 2010 года в 14 часов 00 минут по московскому времени. |  |
| 18 | Место, дата и время проведения аукциона | г.Данилов пл.Соборная, д.14-а, 23 августа 2010 г. в 14 часов 00 мин по московскому времени. |  |
| 19 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта: 615 504,32 руб. |  |
| 20 | Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств | Банк получателя: Северный банк Сбербанка России ОАО г.Ярославль БИК банка: 047888670 Кор.счет: 30101810500000000670 Расчетный счет: 40302810477120003003 Получатель: Финансовое управление (Муниципальное учреждение здравоохранения Даниловская центральная районная больница» лицевой счет 831020017) ИНН получателя 7617001367 КПП получателя 761701001 Назначение платежа: финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе (изв. № 20/2010 от 24.07.2010г.) на выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64 Сумма 615 504,32 руб. без налога (НДС) Вид оплаты: 01, очередность платежей: 6- Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны быть внесены с банковского счета участника в срок не позднее дня и времени начала процедуры рассмотрения заявок. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копией такого поручения. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику путем их перечисления на реквизиты, указанные в платёжном поручении. Внимание: образец платежного поручения прилагается (отдельным файлом)! |  |
| 21 | Привлечение субподрядчиков | - Только по согласованию с муниципальным заказчиком. - В случае привлечения генеральной подрядной организацией субподрячика на определенные виды работ, являющиеся предметом контракта, субподрядчик при заключении договра субподряда должны предоставить на указанные работы документы, указанные в п.12 Информационной карты аукциона, а именно: Подрядчикам может выступать организация, имеющая свидетельство саморегулируемой организации, на соответствующие виды работ, указанные перечне работ в техническом задании к аукционной документации. |  |
| 22 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующее: 1. Сведения об участнике, подавшем аукционное предложение: 1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и др, по формам, представленной в Разделе 4. настоящей аукционной документации); 2. Документы: 2.1. Для юридических лиц: а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 2.2. Для индивидуальных предпринимателей: а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, оформленную в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей», полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; б) копии документов: удостоверяющих личность; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя - участника размещения заказа, должным образом оформленный (форма заверения устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации) и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона. 2.3. Для иностранных лиц: а) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, удостоверяющих личность; документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя - участника размещения заказа, должным образом оформленный (форма заверения устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации) и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона. 2.4. Для иных физических лиц: а) копии документов удостоверяющих личность; для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов, удостоверяющих личность; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени физического лица- участника размещения заказа, должным образом оформленный (форма заверения устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации) и свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона. 3. Копии учредительных документов. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). 6. другие документы (по усмотрению участника размещения заказа) |  |
| 23 | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта | Не менее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не более чем 20 дней со дня подписания указанного протокола |  |
| 24 | Исполнение обязательств по контракту | Одновременно с подписанием контракта Победитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 15 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 1 846 513, 95 руб. Способы обеспечения исполнения контракта определены в пункте 22 документации об аукционе. Способ обеспечения выбирает победитель аукциона самостоятельно. Заказчик в документации об аукционе установил, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. В случае выбора в качестве способа обеспечения исполнения контракта залога денежных средств, денежные средства перечисляются на расчетный счет Муниципального заказчика по следующим реквизитам: Банк получателя: Северный банк Сбербанка России ОАО г.Ярославль БИК банка: 047888670 Кор.счет: 30101810500000000670 Расчетный счет: 40302810477120003003 Получатель: Финансовое управление (Муниципальное учреждение здравоохранения Даниловская центральная районная больница» лицевой счет 831020017) ИНН получателя 7617001367 КПП получателя 761701001 Назначение платежа: финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе (изв. № 20/2010 от 24.07.2010г.) на выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64 Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64 Обеспечение исполнения муниципального контракта призвано обеспечить основные обязательства по муниципальному контракту. Срок действия банковской гарантии, договора поручительства, договора банковского вклада (депозита) должен быть установлен на период действия муниципального контракта. |  |
|  | Порядок возврата денежных средств, внесенных в залог для обеспечения исполнения муниципального контракта | Возврат денежных средств, внесенных в качестве залога, производится после сдачи всех работ по контракту в течение пяти банковский дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. |  |
| 25 | Требования к содержанию, составу, форме заявок на участие в аукционе | Все листы заявки на участие в аукционе, вместе с листами тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, на прошивке быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей. Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов. При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Все документы, представляемые участниками аукциона в составе аукционного предложения, должны быть заполнены по всем пунктам. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы участнику размещения заказа не возвращаются. |  |
| 26 | При размещении заказа на поставку техники, оборудования, на оказание услуг и (или) выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, на оказание услуг связи, юридических услуг* |  |  |
| 26.1 | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части); начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы |  |  |
| 26.2 | Перечень запасных частей к технике, к оборудованию |  |  |
| 27 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара |  |  |
| 28 | Место, дата начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ |  |  |

* Заполняется заказчиком, уполномоченным органом в случае размещения заказа на поставку техники, оборудования, на оказание услуг и (или) выполнение  работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе  по замене указанных запасных частей, на оказание услуг связи, юридических услуг.

- Раздел 3

- Техническая часть документации об аукционе

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64 (общестроительные работы,  внутренний водопровод и канализация, отопление, вентиляция, электрические сети, наружные сети канализации, тепловые сети, охранно- пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре):

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 310 086,36 рублей (Двенадцать миллионов триста десять тысяч восемьдесят шесть рублей) 36 коп.

2. Сроки выполнения работ: срок выполнения работ: начало – с момента  заключения Контракта, 90 календарных дней, подключение объекта к тепловым, водопроводным и канализационным сетям – к началу отопительного сезона.

3.  Ведомость объемов работ (прилагается).

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Даниловская ЦРБ - Внутреннее холодное и горячее водоснабжение, канализация |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение В1 |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомерных узловдиаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |  |
| 2 | Счетчики воды СВК, диаметром 15 мм | шт. | 1 |  |
| 3 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для поливочного крана | шт. | 2 |  |
| 4 | Кран 11б27п латунный муфтовый, шаровый, диаметром, мм: 15 | шт. | 81 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм | 100м | 2,6 |  |
| 6 | установка фильтров диаметром 25 мм. | шт. | 1 |  |
| 7 | фильтры латунные сетчатые диаметром 25 мм. | шт. | 1 |  |
| 8 | винтели проходные муфтовые 15кч18п для воды, далением 1,6 МПа диаметром 25 мм. | шт. | 3 |  |
| 9 | прокладка труботпроводов горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб типа РРRC давлением 20МПа наружным диаметром 32 мм. (водомерный узел) ( 100м трубопровода) | шт. | 0,03 |  |
| 10 | прокладка труботпроводов горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб типа РРRC давлением 20МПа наружным диаметром 20 мм. (водомерный узел) ( 100м трубопровода) | шт. | 0,005 |  |
| 11 | трубы из полипропилена РРRC PN10 напорные (тип 3) наружный, диаметром 20 | шт. | 233,7 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100м | 0,08 |  |
| 13 | трубы из полипропилена РРRC PN10 напорные (тип 3) наружный, диаметром 25 | шт. | 7,432 |  |
| 14 | трубы из полипропилена РРRC PN10 напорные (тип 3) наружный, диаметром 32 | шт. | 46,9 |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100м трубопровода | 0,5 |  |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"): трубками | 10 м | 15,3 |  |
| 17 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 22 мм, толщиной 13 мм для изоляции трубопроводов | м | 95 |  |
| 18 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 35 мм, толщиной 13 мм для изоляции трубопроводов | м | 8 |  |
| 19 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 42 мм, толщиной 13 мм | м | 50 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| Раздел 2. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 22 | установка водонагревателей емкостных до 6 м3 | шт. | 14 |  |
| 23 | водонагреватель ТермексROUND RZL 150VS | шт. | 1 |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм | 100м | 2,45 |  |
| 25 | водонагреватель ТермексCHAMPION H10 | шт. | 8 |  |
| 26 | водонагреватель Термекс SPRINT 30SPR-V | шт. | 1 |  |
| 27 | водонагреватель Термекс SPRINT 80SPR-V | шт. | 4 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм | 100м трубопровода | 0,56 |  |
| 29 | кран 11б27п латунный муфтовый, шаровый, диаметром, мм: 15, давлением 1,6 Мпа | шт. | 71 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм | 100м трубопровода | 0,5 |  |
| 31 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"): трубками | 10 м | 20,1 |  |
| 32 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 22 мм, толщиной 13 мм | м | 95 |  |
| 33 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 35 мм, толщиной 13 мм | м | 56 |  |
| 34 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 42 мм, толщиной 13 мм | м | 50 |  |
| 35 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 10 |  |
| 36 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 10 |  |
| 37 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 23 |  |
| 38 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | шт. | 2 |  |
| 39 | Установка моек: на два отделения | шт. | 3 |  |
| 40 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | комп. | 23 |  |
| 41 | Установка поддонов душевых: чугунных | шт. | 9 |  |
| 42 | Установка смесителей | шт | 9 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,9 |  |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,9 |  |
| 45 | унитазы полуфарфоровые и фарфоровые, козырьковые с сиденьеи и креплением, с косым выпускои УНКЦ с цельноотлитой полочкой | комп. | 10 |  |
| 46 | умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 | комп. | 23 |  |
| 47 | ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителенм электирических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 | комп. | 2 |  |
| 48 | мойки стальные эмалированные унифицированные на 1 отделение со одной чашей для установки для подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем (с кнопочным переключателем) сифоном бутылочным пластмассовым | комп. | 3 |  |
| 49 | поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном латунным выпуском | комп. | 9 |  |
| 50 | смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | комп. | 9 |  |
| 51 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененно каучука ("Армофлекс") вспененного полиэтилена (Термофлекс): трубками | 10м | 0,4 |  |
| 52 | скорлупы пенополиуретановые нефольгированные для изоляции труб в комплекте с крепежом внутренний диаметр 108 мм., толщина 40-50 мм. | м | 4 |  |
| 53 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм (на выпуске) | 100 м труб | 0,06 |  |
| Раздел 4. Производственная канализация К3 |  |  |  |  |
| 54 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 1 |  |
| 55 | Смесители для умывальников | комп. | 1 |  |
| 56 | Установка моек: на два отделения | шт. | 2 |  |
| 57 | Установка трапов диаметром: 50 мм | шт. | 1 |  |
| 58 | Воронка диаметром 100 мм | шт. | 2 |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,16 |  |
| 60 | умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 | шт. | 1 |  |
| 61 | мойки стальные эмалированные унифицированные на 1 отделение со одной чашей для установки для подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем (с кнопочным переключателем) сифоном бутылочным пластмассовым | шт. | 2 |  |
| 62 | трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямом отводом, решеткой с резиновой пробкой размером 260х140х110 | шт. | 1 |  |
| 63 | трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства диаметром 50 мм. | м | 6 |  |
| 64 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 50 мм (на выпуске) | 100 м труб | 0,06 |  |

|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Даниловская ЦРБ - Отопление, Вентиляция |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,209 |  |  |
| 2 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,32 |  |  |
| 3 |  | прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500до 560 мм |  | 100м2 поверхности воздуховодов |  | 0,121 |  |  |
| 4 |  | рулоны из вспененного полиэтилена "Энергофлекс", толщиной 15 мм |  | 10м2 |  | 5 |  |  |
| 5 |  | приточная установка КЦКП-3,15Г1 |  | шт |  | 1 |  |  |
| 6 |  | комплект автоматики к установке КЦКП-3,15-Г1 |  | шт |  | 1 |  |  |
| 7 |  | КПУ-1М-О-К250х150-2хф-МБ230-сн-мпр |  | шт |  | 1 |  |  |
| 8 |  | КПУ-1М-О-К150х150-2хф-МБ230-сн-мпр |  | шт |  | 1 |  |  |
| 9 |  | КПУ-1М-О-К250х200-2хф-МБ230-сн-мпр |  | шт |  | 1 |  |  |
| 10 |  | вентиляторы канальные тип электродвигателя ПКВ |  | комп |  | 7 |  |  |
| 11 |  | установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм |  | 10 узлов |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,512 |  |  |
| 13 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,072 |  |  |
| 14 |  | Изоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука |  | 10 м2 изолируемой поверхности |  | 5 |  |  |
| 15 |  | Установка решеток вентиляционных наружных: размер 200х200 мм |  | 1 решетка |  | 7 |  |  |
| 16 |  | Установка решеток вентиляционных наружных: размер 450х400 мм |  | 1 решетка |  | 1 |  |  |
| 17 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 100х100 мм |  | 1 решетка |  | 12 |  |  |
| 18 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 100х150 мм |  | 1 решетка |  | 10 |  |  |
| 19 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 150х150 мм |  | 1 решетка |  | 14 |  |  |
| 20 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 200х100 мм |  | 1 решетка |  | 2 |  |  |
| 21 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 200х150 мм |  | 1 решетка |  | 5 |  |  |
| 22 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 250х150 мм |  | 1 решетка |  | 8 |  |  |
| 23 |  | Установка решеток вентиляционных: размер 250х200 мм |  | 1 решетка |  | 3 |  |  |
| 24 |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 31,5 тыс.м3/час |  | 1 камера |  | 1 |  |  |
| 25 |  | Установка вставок гибких к венляторам |  | 1 м2 |  | 0,5 |  |  |
| 26 |  | Установка клапанов противопожарных 250х150 |  | 1 клапан |  | 1 |  |  |
| 27 |  | Установка клапанов противопожарных 150х150 |  | 1 клапан |  | 1 |  |  |
| 28 |  | Установка клапанов противопожарных 250х200 |  | 1 клапан |  | 1 |  |  |
| 29 |  | Установка вентилятора канального |  | 1 вентилятор |  | 7 |  |  |
| 30 |  | Установка клапанов лепестковых |  | 1 клапан |  | 7 |  |  |
| 31 |  | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 400х200 мм |  | 1 шт. |  | 7 |  |  |
| 32 |  | Установка фильтров ячейковых |  | 1 м2 поверхности в свету |  | 0,96 |  |  |
| 33 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм |  | 1 зонт |  | 5 |  |  |
| 34 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм |  | 1 зонт |  | 4 |  |  |
| 35 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  | 1 зонт |  | 5 |  |  |
| 36 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм |  | 1 зонт |  | 2 |  |  |
| 37 |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм |  | 1 зонт |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Установка радиаторов: чугунных |  | 100 квт радиаторов |  | 0,45 |  |  |
| 39 |  | Установка клапана термостатического на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм |  | 1 шт |  | 26 |  |  |
| 40 |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм |  | 1 шт |  | 26 |  |  |
| 41 |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм |  | 1 шт |  | 1 |  |  |
| 42 |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  | 1 шт |  | 3 |  |  |
| 43 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,35 |  |  |
| 44 |  | Установка фильтров диаметром: 50 мм |  | 10 фильтров |  | 0,1 |  |  |
| 45 |  | приборы устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса кг до 1,5 |  | шт |  | 26 |  |  |
| 46 |  | клапаны радиаторных терморегуляторов RTD-G-15 "Danfoss' для однотрубной системы отопления прямые, никелированные |  | шт |  | 26 |  |  |
| 47 |  | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 15 мм |  | шт |  | 26 |  |  |
| 48 |  | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 25 мм |  | шт |  | 1 |  |  |
| 49 |  | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 50 мм |  | шт |  | 3 |  |  |
| 50 |  | фильтры латунные сетчатые диаметром 50 мм |  | шт |  | 1 |  |  |
| 51 |  | трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 45 мм, толщиной 20 мм для изоляции трубопроводов |  | м |  | 20 |  |  |
| 52 |  | трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 60 мм, толщиной 20 мм для изоляции трубопроводов |  | м |  | 6 |  |  |
| 53 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |
| 54 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1,2 |  |  |
| 55 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |
| 56 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,22 |  |  |
| 57 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза |  | 100 м2 |  | 0,22 |  |  |
| 58 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука |  | 10 м трубопроводов |  | 2,6 |  |  |
| Раздел 3. Теплоснабжение приточной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | установка указателей уровня крнового типа |  | 1комп |  | 1 |  |  |
| 60 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |  | 100 м трубопровода |  | 1 |  |  |
| 61 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0,18 |  |  |
| 62 |  | приборы устанавливаемые нафланцевых соединениях, масса кг до 1,5 |  | шт |  | 1 |  |  |
| 63 |  | УВС 3П |  | шт |  | 1 |  |  |
| 64 |  | трубки типа "Энергофлекс" из вспененого полиэтилена, диаметром 45 мм, толщиной 20 мм для изоляции трубопроводов |  | м |  | 100 |  |  |
| 65 |  | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 25 мм |  | шт |  | 1 |  |  |
| 66 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза |  | 100 м2 |  | 0,18 |  |  |
| 67 |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука |  | 10 м трубопроводов |  | 10 |  |  |
| 68 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 1 шт |  | 1 |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даниловская ЦРБ - Ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. Разборка конструкций здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка стен бревенчатых: оштукатуренных | 100 м2 стен | 3,28 |  |  |  |  |
| 2 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 8,94 |  |  |  |  |
| 3 |  | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5,19 |  |  |  |  |
| 4 |  | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5,19 |  |  |  |  |
| 5 |  | Разборка мауэрлатов | 100 м2 кровли | 5,19 |  |  |  |  |
| 6 |  | Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 5,19 |  |  |  |  |
| 7 |  | перевохка грузовавтомобилями-самасвалами растояние перевозки 10км класс груза 1 | т | 165 |  |  |  |  |
| 8 |  | Вывоз мусора | 1 т | 165 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта для усилении фундаментов | 100 м3 грунта | 0,6 |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных | 100 м3 | 0,75 |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка закладных деталей | 1 т | 0,73 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Колонны, связи, прогоны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Монтаж колонн одноэтажных зданий | 1 т конструкций | 2,633 |  |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж балок | 1 т конструкций | 2,581 |  |  |  |  |
| 14 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 2,61 |  |  |  |  |
| 15 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 2,61 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кровля, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установка элементов каркаса: из брусьев (Б-9 - Б-21; Б-32 - Б-45) | 1 м3 | 32,75 |  |  |  |  |
| 17 |  | листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 614,3 |  |  |  |  |
| 18 |  | планка конька плоского | м | 39,31 |  |  |  |  |
| 19 |  | планка торцевая | м | 34,82 |  |  |  |  |
| 20 |  | планка карнизная | м | 78,62 |  |  |  |  |
| 21 |  | пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезанные длинной 4-6,5м, все ширины, толщиной 100,125 мм II сорта | м3 | 20,838 |  |  |  |  |
| 22 |  | Устройство по балкам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 5,85 |  |  |  |  |
| 23 |  | Изоляция перекрытий минватой | 1 м3 изоляции | 77,85 |  |  |  |  |
| 24 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма | м3 | 79,41 |  |  |  |  |
| 25 |  | Подшивка потолков: досками | 100 м2 потолков | 5,85 |  |  |  |  |
| 26 |  | Подшивка потолков: плитами ГКЛ | 100 м2 потолков | 5,85 |  |  |  |  |
| 27 |  | Установка стропил | 1 м3 | 21,183 |  |  |  |  |
| 28 |  | Устройство кровель из профилированной металлочерепицы с устройством деревянной обрешетки | 100 м2 | 9,1 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Стены, перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Покрытие пленкой : стен | 100 м2 покрытия | 3,28 |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 | 6,32 |  |  |  |  |
| 31 |  | плиты ОСБ | м2 | 336,2 |  |  |  |  |
| 32 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма | м3 | 33,66 |  |  |  |  |
| 33 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма | м3 | 46,35 |  |  |  |  |
| 34 |  | Обшивка каркасных стен: плитами ОСБ | 100 м2 | 3,28 |  |  |  |  |
| 35 |  | Изоляция стен | 1 м3 изоляции | 33 |  |  |  |  |
| 36 |  | Облицовка стен гипсокартонными листами на мет. Каркасе | 100 м2 | 3,28 |  |  |  |  |
| 37 |  | Покрытие пленкой : перегородок | 100 м2 покрытия | 4,5 |  |  |  |  |
| 38 |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | 100 м2 | 4,5 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 5,27 |  |  |  |  |
| 40 |  | Устройство рабочего настила толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 покрытия | 5,27 |  |  |  |  |
| 41 |  | Изоляция полов | 1 м3 изоляции | 52,7 |  |  |  |  |
| 42 |  | Устройство рабочего настила толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 4,68 |  |  |  |  |
| 43 |  | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 4,68 |  |  |  |  |
| 44 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма | м3 | 53,75 |  |  |  |  |
| 45 |  | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 4,68 |  |  |  |  |
| 46 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 6,2 |  |  |  |  |
| 47 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранита | 100 м2 пола | 1,01 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 10,9 |  |  |  |  |
| 49 |  | металлические двери | т | 0,72 |  |  |  |  |
| 50 |  | приборы металлических дверей | комп. | 6 |  |  |  |  |
| 51 |  | масляная окраска металлических поверхностей дверей количество окрасок 2 | 100м2 окраш. Поверх. | 0,315 |  |  |  |  |
| 52 |  | блоки дверныве маркиДГ21-6,ДГ21-10 | м2 | 95,97 |  |  |  |  |
| 53 |  | скобчяные изделия для вдерных оконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных | комп. | 58 |  |  |  |  |
| 54 |  | замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 58 |  |  |  |  |
| 55 |  | пена монтажная емкостью 0,85л | шт | 58 |  |  |  |  |
| 56 |  | доски подоконные из ПВХ белые, шириной 350-450 мм | м | 44,2 |  |  |  |  |
| 57 |  | Окраска водоэмульсионными составами стен | 100 м2 | 12,53 |  |  |  |  |
| 58 |  | Окраска водоэмульсионными составами потолков | 100 м2 | 5,698 |  |  |  |  |
| 59 |  | Облицовка стен плиткой | 100 м2 | 3,305 |  |  |  |  |
| 60 |  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 проёмов | 0,585 |  |  |  |  |
| 61 |  | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м п. | 0,442 |  |  |  |  |
| 62 |  | Установка металлических дверей | 1м2 проема | 12,6 |  |  |  |  |
| 63 |  | Установка блоков дверных | 100 м2 проемов | 0,96 |  |  |  |  |
| Раздел 8. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | панели фасадные | м2 | 466,32 |  |  |  |  |
| 65 |  | стартовая планка | м | 286 |  |  |  |  |
| 66 |  | J-профиль широкий | м | 302 |  |  |  |  |
| 67 |  | Н-профиль | м | 244 |  |  |  |  |
| 68 |  | финишная планка | м | 280 |  |  |  |  |
| 69 |  | наружный угол | м | 197 |  |  |  |  |
| 70 |  | Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу фасадными панелями | 100м2 | 4,02 |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даниловская ЦРБ - Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Раздел 1. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Устройства вводно-распределительные типа ВРУ1-11-10 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Устройства вводно-распределительные типа ВРУ1-49-00 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 63-25 -16А | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 63-25 -25А | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | распределительное устройство комплектные 6-10 кв. шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | дифф. Аппарат | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | дифф. Аппарат 16/0,03 А | шт | 13 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 16 | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Оборудовани е светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках количество ламп в светильнике 4 | 100 шт. | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | светильники, марка НСП 11-200 | шт | 34 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100 | 10шт | 34 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | светильники ЛПО 4х20люминисцентные | шт | 74 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6 | 10 шт | 29,6 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 29,6 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | светильники, марка НСП 11-200 | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Светильник для ламп накаливания (дежурного ночного) освещения | 100 шт. | 0,07 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 мм2 0,66 кВ | 1000м | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 мм2 0,66 кВ | 1000м | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кабель силовой ВВГнг 5х1,5 мм2 0,66 кВ | 1000м | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Кабель силовой ВВГнг 5х4 мм2 0,66 кВ | 1000м | 0,012 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой отдельных коробок. Кабель двух-, четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм2 | мм2 до 6; м2 до 35 | 12; 8,42 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Провода силовые марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000м | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | выключатель одноклавишный скрытой установки С16 | шт | 88 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | выключатель двухклавишный скрытой установки С56-008 | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | розетка штепсельнаяскрытой установки ШГП-10-3 в комплекте с вилкой двухместная с заземляющим контактом | шт | 65 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Изделия ИЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Щит распределительный силовой ЩРВ-9 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорным дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | изолятор опорный напряжение до 20кВ | шт | 16 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | короб по стенам и потолкам, длина 2м | 100 м | 14,1 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Изолятор для "О шины" | шт | 16 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Короб монтажный пластиковый 20х10 мм | м | 1410 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | 10шт | 0,1 |  |  |  |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даниловская ЦРБ - Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Хоз-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами |  | 1000 м3 грунта |  | 0,03 |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях |  | 100 м3 грунта |  | 0,06 |  |  |
| 3 | Устройство основания: песчаного |  | 10 м3 основания |  | 0,36 |  |  |
| 4 | Засыпка траншей бульдозерами |  | 1000 м3 грунта |  | 0,032 |  |  |
| 5 | при перемещение грунта на каждые последующие 10 м добовлять к норме 01-01-087-2 |  | 1000 м3 грунта |  | 0,032 |  |  |
| 6 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200мм. |  | 1 км. Трубопровода |  | 0,18 |  |  |
| 7 | трубы канализационные поливинилловидные диаметром 160мм |  | м |  | 11,09 |  |  |
| 8 | ограждение лестничных проемов, лестиничные марши |  | т |  | 0,06 |  |  |
| 9 | ограждение лестничных проемов, лестиничные марши |  | т |  | 0,06 |  |  |
| 10 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м |  | 10 м3 |  | 0,076 |  |  |
| 11 | Люк чугунный тяжелый |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 12 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м |  | 10 м3 |  | 0,145 |  |  |
| 13 | Люк чугунный тяжелый |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 14 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети |  | 1 врезка |  | 2 |  |  |
| 15 | Прокладка футляра из стальных труб диаметром: 400 мм |  | 100 м |  | 0,17 |  |  |
| 16 | Гидравлическое испытание трубопроводов канализации диаметром: до 200 мм |  | 100 м |  | 0,18 |  |  |
| Раздел 2. для перепада и перелива |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |
| 18 | Трубы канализационные поливинилхлоридные диаметром 160 мм |  | м |  | 11,09 |  |  |
| 19 | Тройник прямой диаметром 140 мм |  | 10 шт |  | 0,2 |  |  |
| 20 | стеклопластиковая емкость с крышкой |  | шт |  | 1 |  |  |
| 21 | Изоляция трубопроводов скорлупами |  | 10 м |  | 1,7 |  |  |
| 22 | скорлупы пенополиуритановые фольгированные для изоляции труб в комплекте с крепежем, внутренний диаметр 159 мм., толщиной 40-50мм. |  | м |  | 17 |  |  |
| 23 | Установка: накопительной емкости пластиковой |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Даниловская ЦРБ - Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Извещатели дымовые оптические адресные для ППК-2А ИП 212-41М |  | шт |  | 67 |  |  |
| 2 | Извещатели пожарные ИП 103-5 тепловые 70 гр.С |  | шт |  | 2 |  |  |
| 3 | Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ |  | шт |  | 4 |  |  |
| 4 | Извещатели охранные ИО-102-2 |  | шт |  | 54 |  |  |
| 5 | Извещатели охранные оптико-электронные Фотон-12 |  | шт |  | 11 |  |  |
| 6 | Сирена Свирель |  | шт |  | 3 |  |  |
| 7 | Пульт контроля и управления С2000М |  | шт |  | 1 |  |  |
| 8 | Приборы приемно-контрольные Сигнал-ВК-20П контроль 20 шлейфов пожарной-охранной сигнализации |  | шт |  | 1 |  |  |
| 9 | Резервный источник питания РИП-12 |  | шт |  | 1 |  |  |
| 10 | Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 В, 17 А/ч |  | шт |  | 1 |  |  |
| 11 | Световое табло "Выход" "Блик-С-12" |  | шт |  | 16 |  |  |
| 12 | Световое табло "напраление эвакуации" |  | шт |  | 2 |  |  |
| 13 | Короб монтажный пластиковый 20х16 мм |  | м |  | 110 |  |  |
| 14 | Короб монтажный пластиковый 12х12 мм |  | м |  | 70 |  |  |
| 15 | Кабель КПСВВ 1х2х0,75 |  | 1000 м |  | 0,42 |  |  |
| 16 | Кабель КПСЭС 1х2х0,5 |  | 1000 м |  | 0,03 |  |  |
| 17 | Провод соединительный гибкий ПВС 3х1,5 мм2 |  | км |  | 0,15 |  |  |
| 18 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 0,66 кВ с медными жилами |  | 1000м |  | 0,03 |  |  |
| 19 | Kоробка соединительная КС4 |  | шт |  | 24 |  |  |
| 20 | Kоробка соединительная КС5 |  | шт |  | 31 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 21 | извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектирический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | шт |  | 67 |  |  |
| 22 | извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  | шт |  | 2 |  |  |
| 23 | извещатели ПС ручной в нормальном исполнении |  | шт |  | 4 |  |  |
| 24 | извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный |  | шт |  | 54 |  |  |
| 25 | устроиство оптико-(фото) электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  | шт |  | 11 |  |  |
| 26 | гроикоговоритель или звуковая колонка в помещении |  | шт |  | 3 |  |  |
| 27 | шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм. До: 1200х600х500 |  | шт |  | 1 |  |  |
| 28 | приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей |  | шт |  | 1 |  |  |
| 29 | отдельно устанавливаемый преобразовательили блок питания |  | шт |  | 1 |  |  |
| 30 | аккумуляторы |  | шт |  | 1 |  |  |
| 31 | табло сигнальное студийное или коридорное |  | шт |  | 16 |  |  |
| 32 | табло сигнальное студийное или коридорное |  | шт |  | 2 |  |  |
| 33 | короба пластмассовые шириной до 40 мм |  | 100м |  | 1,77 |  |  |
| 34 | кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м, кг, до: 1 |  | 100м кабеля |  | 6,3 |  |  |
| 35 | коробка ответвительная на стене |  | шт |  | 55 |  |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Даниловская ЦРБ - Теплотрасса |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0,0528 |  |
| 2 | Устройство непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0,0528 |  |
| 3 | Лоток теплотрассы Л4-8-1 | шт | 9 |  |
| 4 | Плита паокрытия лотка П6-8 | шт | 9 |  |
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 грунта | 0,045 |  |
| 6 | Разработка грунта вручную | 100 м3 грунта | 0,075 |  |
| 7 | Засыпка траншей | 1000 м3 грунта | 0,052 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 0,52 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале: диаметр труб: 50 мм | 1 км труб | 0,057 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб: 25 мм | 1 км труб | 0,029 |  |
| 11 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 12 |  |
| 12 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 12 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 100 м2 | 0,12 |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-56 | 100 м2 | 0,12 |  |
| 15 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными | 1 м3 изоляции | 3,59 |  |
| 16 | маты минераловатные прошивные без окладок М-100, толщина 40мм | м3 | 7,395 |  |
| 17 | стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,07912 |  |
| 18 | установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | шт | 3 |  |
| 19 | установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | шт | 2 |  |
| 20 | заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | шт | 1 |  |
| 21 | Установка крана шарового "BALLOMAX" диам. 25 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 22 | опорная подушка ОП 1 | шт | 29 |  |
| 23 | Установка крана шарового "BALLOMAX" диам. 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 24 | при перемещении грунта на каждые последующие 5м добовлять к нормек 01-01-034-2 | 1000м3 грунта | 0,052 |  |
| 25 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 1 шт. | 29 |  |

4.          Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам СНиП, ГОСТ ВСН; при выполнении работ использовать материалы, отвечающие ГОСТ и ТУ, качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкции и систем, применяемых для выполнения работ должно соответствовать государственным стандартам, все поставляемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, декларации о соответствии, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

5. Рабочий проект по реконструкции здания инфекционного отделения МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: Г.Данилов, ул.Карла Маркса, д.64 (общестроительные работы,  внутренний водопровод и канализация, отопление, вентиляция, электрические сети, наружные сети канализации, тепловые сети, охранно- пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) находится у заказчика (контактное лицо указано в п.1 Информационной карты Аукциона)

6. Форма, сроки и порядок оплаты  работ: Безналичный расчет. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться по усмотрению Заказчика в случае поступления денежных средств из муниципального бюджета на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов, сроки оплаты работ  2010 – 2011 годы.

7. Проект муниципального контракта  /прилагается/

8. Срок исполнения муниципального контракта: начало -  с момента заключения сторонами муниципального контракта,  окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту

Раздел 4

Образцы форм и документов, заполняемых участником

размещения заказа

Приложение №1.

Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения  МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64

Настоящим __________________________________________________________________________ (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

подтверждает, что для   участия в названном аукционе нами представлены нижеперечисленные документы в порядке, указанном в настоящей описи документов.

| №№ п/п | Наименование документа | Кол-во листов | Номер стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе. |  |  |
| 2. | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |
| 3. | Копии учредительных документов (для юридических лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности.. |  |  |
| 4. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
| 5. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по работам, указанным в п.12 информационной карты аукциона |  |  |
| 6. | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: платежное поручение, (оригинал или копия такого поручения) подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |  |
| 7. | Приложения для заполнения участником размещения заказа, указанные в разделе 4 аукционной документации |  |  |
| 8. | Другие документы, предоставляемые участником |  |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |  |

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| м.п. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

| (Дата, исходящий номер на фирменном бланке) | В единую комиссию по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Даниловского муниципального района |
| --- | --- |

Заявка на участие в аукционе

на право заключить муниципальный  контракт на выполнение работ по реконструкции здания инфекционного отделения  МУЗ «Даниловская центральная районная больница», расположенного по адресу: г. Данилов, ул. К.Маркса, д.64

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе:

- в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Технической части (Раздел 3) документации об аукционе, проекте муниципального  контракта (Приложение № 8,9 Раздел 4) документации об аукционе;

- по предложенной на аукционе цене муниципального контракта;

- в сроки, установленные Заказчиком и указанные в Информационной карте аукциона;

- с гарантийным сроком, установленным Заказчиком и указанным в Информационной карте аукциона;

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе (Раздел 3),  влияющими на стоимость выполнения работ.

- Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Настоящей заявкой подтверждаем  соответствие требованиям, предусмотренным в пункте 3 раздела 1  документации об аукционе:

1) что против нас (проводится,  не проводится)_____________________ процедура ликвидации (заполняется только юридическими  лицами);

2) арбитражным судом  (принято, не принято)____________________   решение о признании нас  банкротом и об   открытии конкурсного производства   (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);

3) наша деятельность (приостановлена,  не приостановлена)__________________________     в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе  (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);

4) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (превышает, не превышает)_______________________ двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).

- В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать муниципальный  контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене; в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

- В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального  контракта, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

- Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального  контракта в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

- Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком,  нами уполномочен  ______________________________________________________________________________                                                  (Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

- В случае присуждения нам права заключить муниципальный  контракт, в период с даты получения проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  заказчиком договора о заключении муниципального  контракта на условиях наших предложений.

9. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)_____________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________.

10. Место жительства (для физического лица) _____________________________________________, контактный телефон ________________, факс _____________, e-mail _______________.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи документов заявки.

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| м.п. |  |  |

# Приложение № 3

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# (Сведения об участнике размещения заказа)

| 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица): на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |  |
| 3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |  |
| Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления копий следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор юридического лица; - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| - Место нахождения участника размещения заказа | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты (e-mail): |  |
| - ФИО руководителя |  |  |
| - ФИО и телефон контактного лица |  |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |  |
| 9.1 Наименование обслуживающего банка |  |  |
| 9.2. Расчетный счет |  |  |
| 9.3. Корреспондентский счет |  |  |
| 9.4. БИК |  |  |
| 10. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |  |
| 11. Сведения о деловой репутации участника размещения заказа (за 2008-2009гг.): 11.1. участие в судебных разбирательствах (истец/ответчик) 11.2. предмет судебного разбирательства 11.3. решение спора |  |  |
| 12. Сведения о квалификации кадрового состава участника размещение заказа (руководителей): 12.1. должность 12.2. Ф.И.О. 12.3. образование 12.4. стаж работы по специальности (в общем и в организации) |  |  |
| 13. Сведения об опыте работы участника размещения заказа (за 2007-2009 гг.): 13.1.заказчики на выполнение аналогичного заказа 13.2.годовой объем выполнения аналогичного заказа (в тыс. руб.) |  |  |
| 14. Номер и почтовый адрес службы судебных приставов, района, в котором зарегистрирован участника размещения заказа |  |  |
| 15. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика. |  |  |

- Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

- Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)____________________________        ____________________

М.П.                                 		      	     (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Предложения по исполнению контракта и СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Изучив документацию к открытому аукциону, мы

_________________________________________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), _________________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

предлагаем осуществить __________________________________________________________________________ на следующих условиях:

| Требования Заказчика | Требования Подрядчиками |
| --- | --- |
| 1. Количественные характеристики, виды работ: Объем работ определяется ведомостью объемов работ |  |
| Даниловская ЦРБ - Внутреннее холодное и горячее водоснабжение, канализация |  |

| № пп | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № пп | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Холодное водоснабжение В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка водомерных узловдиаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм |  |  |  |  |  | 1 узел |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Счетчики воды СВК, диаметром 15 мм |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для поливочного крана |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кран 11б27п латунный муфтовый, шаровый, диаметром, мм: 15 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм |  |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | установка фильтров диаметром 25 мм. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | фильтры латунные сетчатые диаметром 25 мм. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | винтели проходные муфтовые 15кч18п для воды, далением 1,6 МПа диаметром 25 мм. |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | прокладка труботпроводов горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб типа РРRC давлением 20МПа наружным диаметром 32 мм. (водомерный узел) ( 100м трубопровода) |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | прокладка труботпроводов горячего и холодного водоснабжения из напорных полипропиленовых труб типа РРRC давлением 20МПа наружным диаметром 20 мм. (водомерный узел) ( 100м трубопровода) |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | трубы из полипропилена РРRC PN10 напорные (тип 3) наружный, диаметром 20 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 233,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм |  |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | трубы из полипропилена РРRC PN10 напорные (тип 3) наружный, диаметром 25 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 7,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | трубы из полипропилена РРRC PN10 напорные (тип 3) наружный, диаметром 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм |  |  |  |  |  | 100м трубопровода |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"): трубками |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 22 мм, толщиной 13 мм для изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 35 мм, толщиной 13 мм для изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 42 мм, толщиной 13 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | установка водонагревателей емкостных до 6 м3 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | водонагреватель ТермексROUND RZL 150VS |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 20 мм |  |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | водонагреватель ТермексCHAMPION H10 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | водонагреватель Термекс SPRINT 30SPR-V |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | водонагреватель Термекс SPRINT 80SPR-V |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 25 мм |  |  |  |  |  | 100м трубопровода |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | кран 11б27п латунный муфтовый, шаровый, диаметром, мм: 15, давлением 1,6 Мпа |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: 32 мм |  |  |  |  |  | 100м трубопровода |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"): трубками |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 22 мм, толщиной 13 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 35 мм, толщиной 13 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 42 мм, толщиной 13 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установка ванн купальных прямых: чугунных |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Установка моек: на два отделения |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Установка поддонов душевых: чугунных |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Установка смесителей |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | унитазы полуфарфоровые и фарфоровые, козырьковые с сиденьеи и креплением, с косым выпускои УНКЦ с цельноотлитой полочкой |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителенм электирических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | мойки стальные эмалированные унифицированные на 1 отделение со одной чашей для установки для подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем (с кнопочным переключателем) сифоном бутылочным пластмассовым |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном латунным выпуском |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененно каучука ("Армофлекс") вспененного полиэтилена (Термофлекс): трубками |  |  |  |  |  | 10м |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | скорлупы пенополиуретановые нефольгированные для изоляции труб в комплекте с крепежом внутренний диаметр 108 мм., толщина 40-50 мм. |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм (на выпуске) |  |  |  |  |  | 100 м труб |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Производственная канализация К3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Смесители для умывальников |  |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Установка моек: на два отделения |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Установка трапов диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Воронка диаметром 100 мм |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | мойки стальные эмалированные унифицированные на 1 отделение со одной чашей для установки для подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем (с кнопочным переключателем) сифоном бутылочным пластмассовым |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямом отводом, решеткой с резиновой пробкой размером 260х140х110 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства диаметром 50 мм. |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром: 50 мм (на выпуске) |  |  |  |  |  | 100 м труб |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловская ЦРБ - Отопление, Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | № пп |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  | 0,209 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500до 560 мм |  |  |  |  |  | 100м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | рулоны из вспененного полиэтилена "Энергофлекс", толщиной 15 мм |  |  |  |  |  | 10м2 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | приточная установка КЦКП-3,15Г1 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | комплект автоматики к установке КЦКП-3,15-Г1 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КПУ-1М-О-К250х150-2хф-МБ230-сн-мпр |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КПУ-1М-О-К150х150-2хф-МБ230-сн-мпр |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КПУ-1М-О-К250х200-2хф-МБ230-сн-мпр |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | вентиляторы канальные тип электродвигателя ПКВ |  |  |  |  |  | комп |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм |  |  |  |  |  | 10 узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка воздуховодов класса H (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  | 0,512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Изоляция поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука |  |  |  |  |  | 10 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка решеток вентиляционных наружных: размер 200х200 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка решеток вентиляционных наружных: размер 450х400 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка решеток вентиляционных: размер 100х100 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка решеток вентиляционных: размер 100х150 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка решеток вентиляционных: размер 150х150 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка решеток вентиляционных: размер 200х100 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка решеток вентиляционных: размер 200х150 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка решеток вентиляционных: размер 250х150 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка решеток вентиляционных: размер 250х200 мм |  |  |  |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 31,5 тыс.м3/час |  |  |  |  |  | 1 камера |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Установка вставок гибких к венляторам |  |  |  |  |  | 1 м2 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка клапанов противопожарных 250х150 |  |  |  |  |  | 1 клапан |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка клапанов противопожарных 150х150 |  |  |  |  |  | 1 клапан |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установка клапанов противопожарных 250х200 |  |  |  |  |  | 1 клапан |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка вентилятора канального |  |  |  |  |  | 1 вентилятор |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Установка клапанов лепестковых |  |  |  |  |  | 1 клапан |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка шумоглушителей вентиляционных сечением 400х200 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка фильтров ячейковых |  |  |  |  |  | 1 м2 поверхности в свету |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм |  |  |  |  |  | 1 зонт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм |  |  |  |  |  | 1 зонт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  |  |  |  |  | 1 зонт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм |  |  |  |  |  | 1 зонт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 630 мм |  |  |  |  |  | 1 зонт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установка радиаторов: чугунных |  |  |  |  |  | 100 квт радиаторов |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Установка клапана термостатического на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Установка фильтров диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 10 фильтров |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | приборы устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса кг до 1,5 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | клапаны радиаторных терморегуляторов RTD-G-15 "Danfoss' для однотрубной системы отопления прямые, никелированные |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 15 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 50 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | фильтры латунные сетчатые диаметром 50 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 45 мм, толщиной 20 мм для изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | трубки типа "Энергофлекс" из вспененного полиэтилена, диаметром 60 мм, толщиной 20 мм для изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука |  |  |  |  |  | 10 м трубопроводов |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Теплоснабжение приточной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | установка указателей уровня крнового типа |  |  |  |  |  | 1комп |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | приборы устанавливаемые нафланцевых соединениях, масса кг до 1,5 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | УВС 3П |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | трубки типа "Энергофлекс" из вспененого полиэтилена, диаметром 45 мм, толщиной 20 мм для изоляции трубопроводов |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | кран 11б27п1 латунный муфтовый, шаровый, для воды, пара и самосмазыв жидкости, давлением 1,6 Мпа, диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука |  |  |  |  |  | 10 м трубопроводов |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловская ЦРБ - Ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № пп |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Разборка конструкций здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка стен бревенчатых: оштукатуренных |  |  |  |  | 100 м2 стен |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 8,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных листов |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Разборка обрешетки из брусков с прозорами |  |  |  |  | 100 м2 кровли |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разборка мауэрлатов |  |  |  |  | 100 м2 кровли |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен |  |  |  |  | 100 м2 кровли |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | перевохка грузовавтомобилями-самасвалами растояние перевозки 10км класс груза 1 |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Вывоз мусора |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Разработка грунта для усилении фундаментов |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка закладных деталей |  |  |  |  | 1 т |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Колонны, связи, прогоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Монтаж колонн одноэтажных зданий |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  | 2,633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж балок |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  | 2,581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Кровля, перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установка элементов каркаса: из брусьев (Б-9 - Б-21; Б-32 - Б-45) |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  | 32,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 614,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | планка конька плоского |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 39,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | планка торцевая |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 34,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | планка карнизная |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 78,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезанные длинной 4-6,5м, все ширины, толщиной 100,125 мм II сорта |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 20,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Устройство по балкам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Изоляция перекрытий минватой |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 77,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 79,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Подшивка потолков: досками |  |  |  |  | 100 м2 потолков |  |  |  |  |  | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Подшивка потолков: плитами ГКЛ |  |  |  |  | 100 м2 потолков |  |  |  |  |  | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Установка стропил |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  | 21,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Устройство кровель из профилированной металлочерепицы с устройством деревянной обрешетки |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Стены, перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Покрытие пленкой : стен |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Установка элементов каркаса: из брусьев |  |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  | 6,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | плиты ОСБ |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 336,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 33,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 46,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Обшивка каркасных стен: плитами ОСБ |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Изоляция стен |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Облицовка стен гипсокартонными листами на мет. Каркасе |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Покрытие пленкой : перегородок |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Укладка лаг: по кирпичным столбикам |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Устройство рабочего настила толщиной 25 мм разреженного |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Изоляция полов |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Устройство рабочего настила толщиной 25 мм |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | плиты минераловатные "ROCKWOOL Тисма |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 53,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Устройство покрытий из линолеума |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  |  |  |  | 100 м плинтусов |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранита |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | металлические двери |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | приборы металлических дверей |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | масляная окраска металлических поверхностей дверей количество окрасок 2 |  |  |  |  | 100м2 окраш. Поверх. |  |  |  |  |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | блоки дверныве маркиДГ21-6,ДГ21-10 |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 95,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | скобчяные изделия для вдерных оконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных |  |  |  |  | комп. |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | пена монтажная емкостью 0,85л |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | доски подоконные из ПВХ белые, шириной 350-450 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Окраска водоэмульсионными составами стен |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Окраска водоэмульсионными составами потолков |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 5,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Облицовка стен плиткой |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 3,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей |  |  |  |  | 100 м2 проёмов |  |  |  |  |  | 0,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Установка подоконных досок из ПВХ |  |  |  |  | 100 м п. |  |  |  |  |  | 0,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Установка металлических дверей |  |  |  |  | 1м2 проема |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Установка блоков дверных |  |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | панели фасадные |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  | 466,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | стартовая планка |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | J-профиль широкий |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Н-профиль |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | финишная планка |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | наружный угол |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу фасадными панелями |  |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловская ЦРБ - Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  |  |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  | № пп |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Устройства вводно-распределительные типа ВРУ1-11-10 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Устройства вводно-распределительные типа ВРУ1-49-00 |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 63-25 -16А |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические ВА 47-29 3Р 63-25 -25А |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | распределительное устройство комплектные 6-10 кв. шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | дифф. Аппарат |  | шт |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | дифф. Аппарат 16/0,03 А |  | шт |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 16 |  | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Оборудовани е светотехническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды |  | 100 шт. |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках количество ламп в светильнике 4 |  | 100 шт. |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | светильники, марка НСП 11-200 |  | шт |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100 |  | 10шт |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | светильники ЛПО 4х20люминисцентные |  | шт |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6 |  | 10 шт |  |  |  |  |  | 29,6 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  | 10шт |  |  |  |  |  | 29,6 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | светильники, марка НСП 11-200 |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Светильник для ламп накаливания (дежурного ночного) освещения |  | 100 шт. |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 мм2 0,66 кВ |  | 1000м |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 мм2 0,66 кВ |  | 1000м |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг 5х1,5 мм2 0,66 кВ |  | 1000м |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг 5х4 мм2 0,66 кВ |  | 1000м |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой отдельных коробок. Кабель двух-, четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм2 |  | мм2 до 6; м2 до 35 |  |  |  |  |  | 12; 8,42 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Провода силовые марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 |  | 1000м |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  | 100 шт. |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | выключатель одноклавишный скрытой установки С16 |  | шт |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  | выключатель двухклавишный скрытой установки С56-008 |  | шт |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | розетка штепсельнаяскрытой установки ШГП-10-3 в комплекте с вилкой двухместная с заземляющим контактом |  | шт |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Изделия ИЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Щит распределительный силовой ЩРВ-9 |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорным дюбелями, масса щитка, кг, до 15 |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  | изолятор опорный напряжение до 20кВ |  | шт |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | короб по стенам и потолкам, длина 2м |  | 100 м |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Изолятор для "О шины" |  | шт |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  | Короб монтажный пластиковый 20х10 мм |  | м |  |  |  |  |  | 1410 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм |  | 10шт |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловская ЦРБ - Наружные сети канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  | № пп |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Хоз-бытовая канализация К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Устройство основания: песчаного |  |  |  |  | 10 м3 основания |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Засыпка траншей бульдозерами |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | при перемещение грунта на каждые последующие 10 м добовлять к норме 01-01-087-2 |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200мм. |  |  |  |  | 1 км. Трубопровода |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | трубы канализационные поливинилловидные диаметром 160мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ограждение лестничных проемов, лестиничные марши |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ограждение лестничных проемов, лестиничные марши |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м |  |  |  |  | 10 м3 |  |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Люк чугунный тяжелый |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м |  |  |  |  | 10 м3 |  |  |  |  |  | 0,145 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Люк чугунный тяжелый |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети |  |  |  |  | 1 врезка |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Прокладка футляра из стальных труб диаметром: 400 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов канализации диаметром: до 200 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. для перепада и перелива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Трубы канализационные поливинилхлоридные диаметром 160 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Тройник прямой диаметром 140 мм |  |  |  |  | 10 шт |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | стеклопластиковая емкость с крышкой |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Изоляция трубопроводов скорлупами |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | скорлупы пенополиуритановые фольгированные для изоляции труб в комплекте с крепежем, внутренний диаметр 159 мм., толщиной 40-50мм. |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Установка: накопительной емкости пластиковой |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловская ЦРБ - Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  | № пп |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Извещатели дымовые оптические адресные для ППК-2А ИП 212-41М |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Извещатели пожарные ИП 103-5 тепловые 70 гр.С |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Извещатели пожарные ручные ИПР-3СУ |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извещатели охранные ИО-102-2 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Извещатели охранные оптико-электронные Фотон-12 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Сирена Свирель |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Пульт контроля и управления С2000М |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Приборы приемно-контрольные Сигнал-ВК-20П контроль 20 шлейфов пожарной-охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Резервный источник питания РИП-12 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 В, 17 А/ч |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Световое табло "Выход" "Блик-С-12" |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Световое табло "напраление эвакуации" |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Короб монтажный пластиковый 20х16 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Короб монтажный пластиковый 12х12 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кабель КПСВВ 1х2х0,75 |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кабель КПСЭС 1х2х0,5 |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Провод соединительный гибкий ПВС 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 0,66 кВ с медными жилами |  |  |  |  |  |  | 1000м |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Kоробка соединительная КС4 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Kоробка соединительная КС5 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектирический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | извещатели ПС ручной в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | устроиство оптико-(фото) электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | гроикоговоритель или звуковая колонка в помещении |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм. До: 1200х600х500 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | отдельно устанавливаемый преобразовательили блок питания |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | аккумуляторы |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | табло сигнальное студийное или коридорное |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | табло сигнальное студийное или коридорное |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | короба пластмассовые шириной до 40 мм |  |  |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м, кг, до: 1 |  |  |  |  |  |  | 100м кабеля |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | коробка ответвительная на стене |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даниловская ЦРБ - Теплотрасса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Кол. |  |  | № пп |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  |  | Демонтаж непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  | 0,0528 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Устройство непроходных каналов двухячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  | 0,0528 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Лоток теплотрассы Л4-8-1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Плита паокрытия лотка П6-8 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Разработка грунта вручную |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Засыпка траншей |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,052 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале: диаметр труб: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 км труб |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Прокладка трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб: 25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 км труб |  |  |  |  |  | 0,029 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Очистка поверхности щетками |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Обеспыливание поверхности |  |  |  |  |  |  |  | 1 м2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-56 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Изоляция трубопроводов матами минераловатными |  |  |  |  |  |  |  | 1 м3 изоляции |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | маты минераловатные прошивные без окладок М-100, толщина 40мм |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 7,395 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В |  |  |  |  |  |  |  | 1000м2 |  |  |  |  |  | 0,07912 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Установка крана шарового "BALLOMAX" диам. 25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | опорная подушка ОП 1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Установка крана шарового "BALLOMAX" диам. 50 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | при перемещении грунта на каждые последующие 5м добовлять к нормек 01-01-034-2 |  |  |  |  |  |  |  | 1000м3 грунта |  |  |  |  |  | 0,052 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Качественные характеристики работ и материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам СНиП, ГОСТ ВСН; при выполнении работ использовать материалы, отвечающие ГОСТ и ТУ, качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкции и систем, применяемых для выполнения работ должно соответствовать государственным стандартам, все поставляемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, декларации о соответствии, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Требования к оформлению  предложения по исполнению контракта:

1) в предложении по исполнению контракта участник размещения заказа должен дать:

- описание количественных характеристик, видов работ в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в пункте 3 технического задания;

- описание качественных характеристик работ  и материалов в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в пункте 4  технического задания.

2) Предложение по исполнению контракта не должно содержать предложение о цене контракта.

- Руководитель организации                              ФИО

- МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Форма

Фирменный бланк участника

размещения заказа

№ __________от _________ 2010г.

Запрос

на разъяснение положений документации об аукционе

__________________________________________________________________________.

(указывается  наименование аукциона )

Дата и номер извещения об открытом аукционе _____________________________________.

ФИО и телефон контактного лица _________________________________________________.

Просим дать разъяснения следующих положений документации об аукционе:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, требующий разъяснений | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_____________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________

Номер факса:______________________

М.П.                                                                                          ___________________________

(подпись, расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Форма

Фирменный бланк участника

размещения заказа

№ __________от _________ 2010г.

ОТЗЫВ ЗАЯВКИ,

поданной на участие в открытом аукционе

Наименование аукциона _________________________________________________________.

Наименование и номер лота ______________________________________________________.

Дата и время проведения аукциона ________________________________________________.

Наименование организации ______________________________________________________.

Регистрационный номер заявки ___________________________________________________.

ФИО и телефон контактного лица _________________________________________________.

___________________                       __________________/___________________________

(подпись)                      ( расшифровка подписи)

М.П.

«___» ________ 2008г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

* Не предоставляется в составе заявки

(необходима для участия в аукционе

представителей участников размещения заказа)

Форма

(для юридических лиц, ИП)

Фирменный бланк участника

размещения заказа

ДОВЕРЕННОСТЬ

на участие в открытом аукционе

№ ____ от «_____» _______________ 200_г.

Наименование аукциона _________________________________________________________.

Наименование и номер лота ______________________________________________________.

Дата, время и место проведения аукциона __________________________________________.

Наименование организации ______________________________________________________.

ИНН/КПП организации ______________________________________________________.

Адрес организации _____________________________________________________________.

Настоящей доверенностью удостоверяется право гр. ______________________________

(ФИО)

паспорт сер. _______ № __________, выдан ________________________________________,

(или реквизиты другого документа, удостоверяющего личность)

зарегистрирован по адресу _______________________________________________________

участвовать в аукционе и делать предложения о цене контракта от имени организации (индивидуального предпринимателя).

Подпись доверенного лица:                 ___________________ / _________________________

(подпись)                      ( расшифровка подписи)

Удостоверяю:

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель)

___________________                                   __________________/_______________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Проект

Муниципальный контракт № ______

на реконструкцию здания инфекционного отделения МУЗ Даниловская центральная районная больница по адресу:152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Карла Маркса, дом 64

г. Данилов                                                                              «___ » ______ 2010 г.

МУЗ Даниловская центральная районная больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карбаинова В.П., действующего на основании Устава, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________., действующего на основании _______________, с другой стороны, и на основании результатов проведенного аукциона, в соответствии с решением комиссии, согласно прот. № ____ от ________________ 2010, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства на выполнение  работ по реконструкции здания инфекционного отделения (общестроительные работы,  внутренний водопровод и канализация, отопление, вентиляция, электрические сети, наружные сети канализации, тепловые сети, охранно- пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре)  в объеме согласно проектно-сметной документации и технического задания, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта, на объекте «Заказчика»: по адресу: г. Данилов ул. Карла Маркса 64, а «Заказчик» осуществляет приемку выполненных работ, и производит оплату за выполненные работы согласно пункта 2, 1 данного контракта.

2.Цена контракта.

2.1. Общая сумма (цена) настоящего контракта составляет __________ рублей.

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Одновременно с подписанием муниципального контракта Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства на период выполнения работ или передачи залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозит) в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 1 846 512,95 (Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать  рублей 95 копеек) рублей. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Банковские реквизиты:

Банк получателя: Северный банк Сбербанка России ОАО г.Ярославль

БИК банка: 047888670

Кор.счет: 30101810500000000670

Расчетный счет: 40302810477120003003

Получатель: Финансовое управление (Муниципальное учреждение здравоохранения Даниловская центральная районная больница»  лицевой счет 831020017)

ИНН получателя  7617001367 КПП получателя  761701001

Назначение платежа: финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе (изв. № 20 от 24.07.2010г.) на выполнение  работ по реконструкции здания инфекционного отделения         Назначение платежа: обеспечение исполнения  муниципального контракта на реконструкцию здания инфекционного отделения МУЗ Даниловская центральная районная больница.

Обеспечение исполнения муниципального контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.

2.3. Возврат денежных средств, внесённых в качестве залога, производится после сдачи всех работ по настоящему контракту в течение 5 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика

3. Условия выполнения работ. Порядок сдачи и приемки

Выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.1. Подрядчик предоставляет:

-  сертификаты на материалы – на момент заключения контракта.

-  исполнительную документацию – по окончании работ.

3.2. Начало работ: с момента подписания настоящего контракта. Срок выполнения работ:– 90  календарных дней, подключение объекта к тепловым, водопроводным и канализационным сетям – к началу отопительного сезона.

3.3. При выполнении работ «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю»: проектно- сметную иную, необходимую для выполнения работ документацию.

3.4. Работы считаются выполненными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» с момента подписания соответствующего акта приемки выполненных работ.

4. Порядок расчетов.

4.1.Оплата  выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

4.2. Оплата денежных средств, указанных в пункте 2.1 настоящего контракта, производится в пределах утверждаемых лимитов бюджетных ассигнований. Источник финансирования – муниципальный бюджет.

4.3. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться по усмотрению Заказчика в случае поступления денежных средств из муниципального бюджета на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов, сроки оплаты работ  2010 – 2011 годы.

5. Качество работ (услуг). Гарантии.

5.1.Производимые «Исполнителем» работы  должны соответствовать требованиям, установленным действующими нормативами для данного вида выполняемых работ .

5.2. «Исполнитель» гарантирует, что выполняемые  по настоящему контракту работы , полностью соответствуют требованиям, установленным действующими нормативами для данного вида выполняемых работ .

5.3. «Исполнитель» предоставляет гарантию  3 года на все виды работ, являющиеся предметом контракта.

6. Права и обязанности сторон.

6.1. Все работы выполняются «Исполнителем» в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки в  размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки (штрафа, пеней) . «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8. Внесение изменений и дополнений к настоящему контракту

8.1 Изменение условий при заключении или исполнении контракта не допускаются ни по соглашению сторон, ни в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных в статье 9 № 94-ФЗ.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10. Контроль за исполнением настоящего контракта

10.1. «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем» в том числе проводить экспертные проверки выполняемых работ, оказанных услуг.

11.Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт в ступает в силу с момента его подписания и  до

полного исполнения обязательств каждой из сторон.

11.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному контракту для «Заказчика», «Исполнителя»).

12. Прочие условия.

12.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством.

12.2.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения «Заказчика».

12.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 30 дней с момента направления претензии.

12.4. «Исполнитель» ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»

МУЗ Даниловская ЦРБ

152070 Ярославская область, г.Данилов, ул.К.Маркса, 64

ИНН 7617001367  КПП 761701001

УФК по Ярославской области (ФУ АДМР МУЗ Даниловская ЦРБ л/сч. 831020010)

р/сч. 40204810500000000033 в ГРКЦ ГУ Банка России по

Ярославской области   г. Ярославль   БИК 047888001

главный врача

Карбаинов В.П./_____________________/

«Исполнитель»

_______________________ /________________________/